## Beschreibung
Beschreibung
Die folgenden Werte beschreiben Testversuche, bei denen ich die einzelnen Wägezellen mit Gewichten belaste. Jeweils 30 Sekunden habe ich im 0.5s-Takt Werte aufgenommen. Die Liste an Messergebnisse habe ich mit Python auf verschiedene Aspekte untersucht:
Average | Summe aller Messwerte / Anzahl aller Messwerte
Min | Minimaler Messwert
Max | Maximaler Messwert
Deviation | Maximaler Abstand zwischen Durchschnitt und Min bzw. Max
First | Erster Messwert
Last | Letzter Messwert
Test-Gewichte für die Waage
Name | Beschreibung | Real-Gewicht (in g)
Nichts | Kein Gegenstand | 0
Kanne 1 | Plastik-Kanne mit 1000ml Wasser gefüllt | 1101.19
Kanne 2 | Plastik-Kanne mit 500ml Wasser gefüllt | 602
Kanne 1 & 2 | Beide (1000ml & 500ml) Kannen | 1703.19
Netzteil 1 | Labornetzteil (Realgewicht laut Datenblatt ~13kg) | 13000
Netzteil 2 | Gleiches Labornetzteil mit gleichem Gewicht wie Netzteil 1 | 13000
Netzteil 1 & 2 | Beide Netzteile | 26000
Umgebungstemperatur | 23-24°C
0

## Werte
|  |  | Wägezelle 1 | Wägezelle 2 | Wägezelle 3 | Wägezelle 4 | Max-Min Value
Direkte Werte | Nichts | Average | -28.0764 | -4.8571 | 884.1053 | -28.1111 | 912.2164
|  | Min | -69 | -34 | 118 | -68 | 187
|  | Max | 5 | 21 | 1387 | 1 | 1386
|  | Deviation | 40.9236 | 29.1429 | 766.1053 | 39.8889 | 736.9624
|  | First | -13 | -29 | 921 | -11 | 950
|  | Last | -26 | -15 | 914 | -21 | 940
| Kanne 1 | Average | 120797.9583 | 121511.4286 | 118370.0263 | 123536 | 5165.9737
|  | Min | 120765 | 121485 | 118224 | 123496 | 5272
|  | Max | 120836 | 121547 | 118739 | 123563 | 4824
|  | Deviation | 38.0417 | 35.5714 | 368.9737 | 40 | 333.4023
|  | First | 120798 | 121493 | 118366 | 123556 | 5190
|  | Last | 120805 | 121526 | 118340 | 123540 | 5200
| Kanne 2 | Average | 65801.4931 | 66187.9714 | 64377.3158 | 67201.1667 | 2823.8509
|  | Min | 65758 | 66152 | 64218 | 67171 | 2953
|  | Max | 65834 | 66224 | 64583 | 67234 | 2651
|  | Deviation | 43.4931 | 36.0286 | 205.6842 | 32.8333 | 172.8509
|  | First | 65784 | 66177 | 64407 | 67211 | 2804
|  | Last | 65788 | 66182 | 64478 | 67226 | 2748
| Kanne 1 & 2 | Average | 186654.7986 | 187611.4 | 182566.1053 | 190750.1081 | 8184.0028
|  | Min | 186619 | 187575 | 182290 | 190717 | 8427
|  | Max | 186697 | 187637 | 183267 | 190780 | 7513
|  | Deviation | 42.2014 | 36.4 | 700.8947 | 33.1081 | 667.7866
|  | First | 186657 | 187619 | 182580 | 190744 | 8164
|  | Last | 186651 | 187621 | 182320 | 190744 | 8424
Kalibrierfaktor | Kanne 1 |  | 109.6977 | 110.3456 | 107.4928 | 112.1841 | 4.6913
| Kanne 2 |  | 109.3048 | 109.9468 | 106.9391 | 111.6298 | 4.6908
| Kanne 1 & 2 (genutzt) |  | 109.5913 | 110.1529 | 107.1907 | 111.9958 | 4.8051 | Abweichung vom Realgewicht
Kalibriert (in Gramm) | Nichts | Average | 0.14459 | 0.22229 | 0.74684 | -0.18 | 0.92684
|  | Min | -0.06 | -0.07 | -2 | -0.57 | 1.94
|  | Max | 0.4 | 0.43 | 4.57 | 0.1 | 4.47
|  | Deviation | 0.25541 | 0.29229 | 3.8232 | 0.39 | 3.5678
|  | First | 0.12 | 0.21 | -0.87 | -0.21 | 1.08
|  | Last | 0.35 | 0.34 | 0.35 | -0.2 | 0.55
| Differenz vom Realgewicht |  | 0.14459 | 0.22229 | 0.74684 | 0.18
| Kanne 1 | Average | 1102.3722 | 1103.1049 | 1105.4854 | 1102.8459 | 3.1132
|  | Min | 1102.01 | 1102.87 | 1103.53 | 1102.59 | 1.52
|  | Max | 1102.69 | 1103.49 | 1107.71 | 1103.19 | 5.02
|  | Deviation | 0.36216 | 0.38514 | 2.2246 | 0.34405 | 1.8806
|  | First | 1102.35 | 1103.18 | 1103.85 | 1102.9 | 1.5
|  | Last | 1102.48 | 1103.25 | 1104.06 | 1103.19 | 1.58
| Differenz vom Realgewicht |  | 1.1822 | 1.9149 | 4.2954 | 1.6559
| Kanne 2 | Average | 600.6497 | 600.398 | 600.8766 | 600.1735 | 0.70307
|  | Min | 600.26 | 600.1 | 598.82 | 599.89 | 1.44
|  | Max | 600.99 | 600.64 | 602.64 | 600.48 | 2.16
|  | Deviation | 0.38973 | 0.298 | 2.0566 | 0.30649 | 1.7586
|  | First | 600.71 | 600.53 | 600.57 | 600.09 | 0.62
|  | Last | 600.67 | 600.1 | 602.38 | 600.08 | 2.3
| Differenz vom Realgewicht |  | 1.3503 | 1.602 | 1.1234 | 1.8265
| Kanne 1 & 2 | Average | 1702.6524 | 1703.2986 | 1705.845 | 1703.4738 | 3.1926
|  | Min | 1702.4 | 1703.01 | 1703.66 | 1703.26 | 1.26
|  | Max | 1702.97 | 1703.65 | 1708.36 | 1703.68 | 5.39
|  | Deviation | 0.31757 | 0.35143 | 2.515 | 0.21378 | 2.3012
|  | First | 1702.68 | 1703.24 | 1707.41 | 1703.39 | 4.73
|  | Last | 1702.58 | 1703.41 | 1704.44 | 1703.58 | 1.86
| Differenz vom Realgewicht |  | 0.53757 | 0.10857 | 2.655 | 0.28378
| Netzteil 1 | Average | 12867.4243 | 12874.4294 | 12917.0792 | 12890.8338 | 49.6549
|  | Min | 12867.21 | 12874.13 | 12915.01 | 12890.49 | 47.8
|  | Max | 12867.76 | 12874.7 | 12918.96 | 12891.24 | 51.2
|  | Deviation | 0.33568 | 0.29943 | 2.0692 | 0.40622 | 1.7698
|  | First | 12867.21 | 12874.13 | 12917.45 | 12890.49 | 50.24
|  | Last | 12867.75 | 12874.52 | 12918.15 | 12891.07 | 50.4
| Differenz vom Realgewicht |  | 132.5757 | 125.5706 | 82.9208 | 109.1662
| Netzteil 2 | Average | 12867.8776 | 12882.5446 | 12920.4074 | 12890.657 | 52.5298
|  | Min | 12867.61 | 12882.29 | 12917.74 | 12890.36 | 50.13
|  | Max | 12868.13 | 12882.89 | 12922.28 | 12890.9 | 54.15
|  | Deviation | 0.26757 | 0.34543 | 2.6674 | 0.29703 | 2.3998
|  | First | 12867.66 | 12882.49 | 12920.29 | 12890.4 | 52.63
|  | Last | 12868.03 | 12882.74 | 12921.07 | 12890.63 | 53.04
| Differenz vom Realgewicht |  | 132.1224 | 117.4554 | 79.5926 | 109.343
| Netzteil 1 & 2 | Average | 25678.1154 | 25729.9026 | 25842.2455 | 25728.2141 | 164.1301
|  | Min | 25677.54 | 25729.55 | 25840.15 | 25726.4 | 162.61
|  | Max | 25678.84 | 25730.28 | 25845.54 | 25730.82 | 166.7
|  | Deviation | 0.72459 | 0.37743 | 3.2945 | 2.6059 | 2.917
|  | First | 25678.71 | 25730.22 | 25841.62 | 25730.82 | 162.91
|  | Last | 25677.6 | 25729.75 | 25843.24 | 25726.4 | 165.64
| Differenz vom Realgewicht |  | 321.8846 | 270.0974 | 157.7545 | 271.7859

## Kopie von Werte
|  | Wägezelle 1 | Wägezelle 2 | Wägezelle 3 | Wägezelle 4
Direkte Werte | Nichts |  |  |  | 0
| Kanne 1 |  |  |  | 123160
| Kanne 2 578g |  |  |  | 66800
| Kanne 1 & 2 |  |  |  | 189980
| Netzteil 1 |  |  |  | 1442750
| Netzteil 2 |  |  |  | 1442350
| Speaker 10.4kg |  |  |  | 1185622
| Netzteil 1 & 2 |  |  |  | 2879488
Kalibrierfaktor | Speaker 10.4kg | 111.4473 | 112.0508 | 109.3285 | 114.0083
Kalibriert (in Gramm) | Nichts |  |  |  | 0
| Kanne 1 |  |  |  | 1119
| Kanne 2 578g |  |  |  | 607
Kanne 1 & 2
Netzteil 1
Netzteil 2
Netzteil 1 & 2
Messung 9.3.2024